ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

# Номер документа: _________________________

Дата заполнения: __________________________

Страна: __________________________________

Регион (область): __________________________

Город: ___________________________________

# Раздел 1. Информация о клиенте.

| 1.1 | Клиент / покупатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Сфера деятельности |  |
| 1.3 | Контактный адрес: |  |
|  | Тел. |  |
|  | Факс |  |
|  | Е-mail |  |
| 1.4 | Контактное лицо |  |
| 1.5 | Должность |  |
| 1.6 | Дополнительная информация |  |

# Раздел 2.  Информация о объекте

| Вид строительства | - Новое - Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип котельной | - Блочно-модульная со зданием контейнерного типа - Блочно-модульная на рамах для монтажа в здании Заказчика - Стационарная со зданием из легких конструкций и поставкой россыпью - Стационарная с поставкой россыпью для монтажа в здании Заказчика - Другое |  |  |  |  |  |  |
| Основной вид топлива: (для газа указать максимальное и минимальное давление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Второй вид топлива: (указать тип топлива: аварийное или резервное) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная максимальная тепловая нагрузка: | Система |  |  | MВт |  |  | Гкал/ч |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (указать |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды (н-р - 3%) Потери в тепловых сетях (н-р - 7%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| Количество котлов (указать, если известно, распределение мощности котлов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадийность строительства котельной (нужное подчеркнуть) | - Одностадийное - Многостадийное (указать распределение мощности |  |  |  |  |  |  |
| Температурные графики систем | Система |  | Прямая |  |  | Обратка |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |
| Способ подсоединения к котлам | Система | (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | - Зависимое напрямую от котлов - Независимое через теплообменники в котельной - Независимое через теплообменники у потребителей |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция | - Зависимое напрямую от котлов (Совместно или раздельно с системой отопления) - Независимое через теплообменники в котельной - Независимое через теплообменники у потребителей (Совместно или раздельно с системой отопления) |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | - Независимое через теплообменники в котельной - Независимое через теплообменники у потребителей |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (указать) | - Зависимое напрямую от котлов (Совместно или раздельно с системой отопления) - Независимое через теплообменники в котельной - Независимое через теплообменники в котельной |  |  |  |  |  |
| Располагаемые напоры и потери давления в системах | Система |  |  |  | м вод. cт. |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное давление сырой воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное давление сырой воды |  |  |  |  |  |  |
| Статический напор в системах (самая высотная отметка потребителей) | Система |  |  |  | м вод. cт |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |
| Водные объемы систем | Система |  |  |  | м 3 |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |
| Анализ сырой воды | (направить анализ или сообщить жесткость, содержание железа и пр.) |  |  |  |  |  |  |
| Высота дымовой трубы (или самая высотная отметка ближайшего потребителя и расстояние до него) |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы котельной (нужное подчеркнуть) | Без постоянного присутствия обслуживающего персонала С обслуживающим персоналом |  |  |  |  |  |  |
| Объемы поставки (нужное подчеркнуть) | - Проектирование - Комплектация - Транспортировка - Монтаж - Шеф-монтаж - Наладка - Шеф-наладка - Строительные работы |  |  |  |  |  |  |

Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):

Дополнительные требования и пожелания заказчика:

Составил: _______________________________________________________________________________

Должность: ______________________________________________________________________________

Подпись: ________________________________

Дата: ___________________________________

# Заполненный опросный лист можно отправить:

• по e-mail:

я