ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ РЕЗЕРВУАРА

# Номер документа: _________________________

Дата заполнения: __________________________

Страна: __________________________________

Регион (область): __________________________

Город: ___________________________________

# Раздел 1. Информация о клиенте.

| 1.1 | Клиент / покупатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Сфера деятельности |  |
| 1.3 | Контактный адрес: |  |
|  | Тел. |  |
|  | Факс |  |
|  | Е-mail |  |
| 1.4 | Контактное лицо |  |
| 1.5 | Должность |  |
| 1.6 | Дополнительная информация |  |

# Раздел 2.  Технические требования

| Номинальный объем | м³ |
| --- | --- |
| Тип установки | - Наземный - Подземный |
| Хранимая жидкость |  |
| Характер среды | - Агрессивная - неагрессивная |
| Исполнение | - одностенный - двустенный |
| Количество камер | - одна - две - три |
| Тип перегородки | - одностенная - двустенная |
| Наличие ложементов | - Нет - Есть - Количество |
| Хомуты (для подземных) | - Нет - Есть - Количество |
| Заполнение тосолом (для двустенных) | - Нет - Есть |
| Наличие внутреннего покрытия | - Нет - Есть |
| Наличие тепловой изоляции | - Нет - Есть - Толщина, мм |
| Температура наиболее холодных суток с обесп. 0,98 по СНиП 23-01- 99 | °С |
| Нагреватель | - Нет - Водяной - Электрокабель |
| Линия выдачи | - Нет - Есть - D, мм |
| Линия наполнения | - Нет - Есть - D, мм |
| Дыхательная линия | - Нет - Есть - D, мм |
| Линия обесшламливания | - Нет - Есть - D, мм |
| Замерная труба | - Нет - Есть - D, мм |
| Замерное устройство | - Нет - Есть - D, мм |
| Сливная пробка | - Нет - Есть |
| Наружная лестница (для наземных) | - Нет - Есть |
| Другое оборудование (наименование и количество) |  |
| Условия доставки: Самовывоз | - Да |
| Адрес склада, объекта |  |
| Автотранспорт |  |
| Название и код ж.д. Станции назначения |  |
| Железнодорожный транспорт |  |

Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):

Дополнительные требования и пожелания заказчика:

Составил: _______________________________________________________________________________

Должность: ______________________________________________________________________________

Подпись: ________________________________

Дата: ___________________________________

# Заполненный опросный лист можно отправить:

• по e-mail: